## Tabelle1
ISOLSUISSE - Ausführungsnummern-Index 2023
1 | Leitungen EF.GHIJ
E | Korrosionsschutz | F | Dampfbremse / Beschichtung / Brandschutz
0 | Korrosionsschutz: Kein | 0 | Dampfbremse: Keine
1 | Korrosionsschutz: Fettbandage | 1 | Dampfbremse: Flüssigkunstoff einlagig
2 | Korrosionsschutz: Ansetzmasse | 2 | Dampfbremse: Flüssigkunstoff mehrlagig
3 | Korrosionsschutz: Farbe | 3 | Dampfbremse: AL-Folie
4 |  | 4 | Dampfbremse: Verbundfollie
5 |  | 5 | Beschichtung: Gipsüberstrich
6 |  | 6 | Beschichtung: Weisszement
7 |  | 7 | Leer
8 |  | 8 | Leer
9 |  | 9 | Brandschutz: Durchführung
GH | Umhüllungen | IJ | Dämmstoffe
00 | Umhüllung: Keine | 00 | Dämmstoff: Kein
10 | Aluminium (RF1) | 10 | Mineralfaser (RF1)
11 | Umhüllung: Aluman glatt | 11 | Dämmstoff: Steinwollschale
12 | Umhüllung: Aluman stucco | 12 | Dämmstoff: Steinwollschale - alukaschiert
13 | Umhüllung: Reserve | 13 | Dämmstoff: Steinwoll-Drahtnetzmatten
14 | Umhüllung: Alu-Grobkornfolie | 20 | Mineralfaser (RF1)
20 | galvanisiertes Eisen (RF1) | 21 | Dämmstoff: Glaswollschalen
21 | Umhüllung: Galv. Eisenblech | 22 | Dämmstoff: Glaswollschalen - alukaschiert
30 | Chromstahl V2a (RF1) | 30 | Mineralfaser (RF1)
31 | Umhüllung: Chromstahlblech V2A | 31 | Dämmstoff: Keramikfasermatten
40 | Chromstahl V2a (RF1) | 40 | PIR / PUR (RF3)
41 | Umhüllung: Rostfreies Drahtgeflecht | 41 | Dämmstoff: Polyisocyanurat - Schalen (PIR)
50 | Kunststoff - Folien (RF3) | 42 | Dämmstoff: PUR-Ortschaum
51 | Umhüllung: PVC-Hart-Folie | 50 | Schaumglas (RF1)
52 | Umhüllung: Kunststoff-Folie halogenfrei | 51 | Dämmstoff: Schaumglasschalen
|  | 60 | Flexibler Elastomerschaum (RF2, RF3, RF3cr)
|  | 61 | Synth. Kautschuk Schlauchmaterial
|  | 62 | Synth. Kautschuk Platten/Mattenmaterial
|  | 63 | Synth. Kautschuk halogenfrei Schlauchmaterial
|  | 64 | Synth. Kautschuk halogenfrei Platten/Mattenmaterial
|  | 70 | Schwerfolie (RF3)
|  | 71 | Dämmstoff: Schwerfolie (ohne Blei)
ISOLSUISSE - Ausführungsnummern-Index 2023
2 | Armaturen EF.GHIJ
E | Kategorie
0 | Kategorie: Kein | F | Korrosionsschutz
1 | Kategorie: Armaturen / Ventile
2 | Kategorie: Flanschen | 0 | Korrosionsschutz: Kein
3 | Kategorie: Kleinarmaturen | 1 | Korrosionsschutz: Fettbandage
4 |  | 2 | Korrosionsschutz: Ansetzmasse
5 |  | 3 | Korrosionsschutz: Farbe
6 |  | 4
7 |  | 5
8 |  | 6
9 |  | 7
8
9
GH | Umhüllungen
00 | Umhüllung: Keine | IJ | Dämmstoffe
10 | Aluminium (RF1) | 00 | Dämmstoff: Kein
11 | Umhüllung: Aluman glatt
12 | Umhüllung: Aluman stucco | 10 | Mineralfaser (RF1)
13 | Umhüllung: Reserve | 13 | Dämmstoff: Steinwoll-Drahtnetzmatten
14 | Umhüllung: Alu-Grobkornfolie | 14 | Dämmstoff: Keramikfasermatten
20 | galvanisiertes Eisen (RF1) | 20 | Mineralfaser (RF1)
21 | Umhüllung: Galv. Eisenblech | 21 | Dämmstoff: Mineralwoll-Lamellenmatten
30 | Chromstahl V2a (RF1) | 40 | PIR / PUR (RF3)
31 | Umhüllung: Chromstahlblech V2A | 42 | Dämmstoff: PUR-Ortschaum
40 | Chromstahl V2a (RF1) | 60 | Flexibler Elastomerschaum (RF2, RF3 bis RF3cr)
41 | Umhüllung: Rostfreies Drahtgeflecht | 61 | Synth. Kautschuk Schlauchmaterial
50 | Kunststoff - Folien (RF3) | 62 | Synth. Kautschuk Platten/Mattenmaterial
51 | Umhüllung: PVC-Hart-Folie | 64 | Synth. Kautschuk halogenfrei Platten/Mattenmaterial
60 | Glasgewebe (RF1) | 70 | Schwerfolie (RF3)
61 | Umhüllung: Glasgewebe | 71 | Dämmstoff: Schwerfolie (ohne Blei)
ISOLSUISSE - Ausführungsnummern-Index 2023
3 | Lüftungsleitungen EF.GHIJ
E | Kategorie
0 | Kategorie: Kein
1 | Kategorie: Lüftungskanäle | F | Klassierung
2 | Kategorie: Lüftungsrohre
3 |  | 0 | Klassierung: Keine
4 |  | 1 | Klassierung: Thermisch
5 |  | 2
6 |  | 3
7 |  | 4
8 |  | 5
9 |  | 6
7
8
GH | Umhüllungen | 9
00 | Umhüllung: Keine
|  | IJ | Dämmstoffe
10 | Aluminium (RF1)
11 | Umhüllung: Aluman glatt | 00 | Dämmstoff: Kein
12 | Umhüllung: Aluman stucco
13 | Umhüllung: Reserve | 10 | Mineralfaser (RF1)
14 | Umhüllung: Alu-Grobkornfolie | 13 | Dämmstoff: Mineralwollplatten-Brandschutz
20 | galvanisiertes Eisen (RF1) | 14 | Dämmstoff: Mineralwollmatten-Brandschutz
21 | Umhüllung: Galv. Eisenblech | 20 | Mineralfaser (RF1)
30 | Chromstahl V2a (RF1) | 21 | Dämmstoff: Mineralwoll-Lamellenmatten
31 | Umhüllung: Chromstahlblech V2A | 22 | Dämmstoff: Mineralwoll-Platten thermisch
40 | Chromstahl V2a (RF1) | 40 | PIR / PUR (RF3)
41 | Umhüllung: Rostfreies Drahtgeflecht | 42 | Dämmstoff: PUR-Ortschaum
50 | Kunststoff - Folien (RF3) | 60 | Flexibler Elastomerschaum (RF2, RF3, RF3cr)
51 | Umhüllung: PVC-Hart-Folie | 61 | Synth. Kautschuk Schlauchmaterial
60 | Glasgewebe (RF1) | 62 | Synth. Kautschuk Platten/Mattenmaterial
61 | Umhüllung: Glasgewebe | 70 | Schwerfolie (RF3)
|  | 71 | Dämmstoff: Schwerfolie (ohne Blei)
ISOLSUISSE - Ausführungsnummern-Index 2023
4 | Apparate EF.GHIJ
E | Korrosionsschutz
0 | Korrosionsschutz: Kein
1 | Korrosionsschutz: Fettbandage
2 | Korrosionsschutz: Ansetzmasse | F | Dampfbremse / Beschichtung / Brandschutz
3 | Korrosionsschutz: Farbe
4 |  | 0 | Dampfbremse: Keine
5 |  | 1 | Dampfbremse: Flüssigkunstoff einlagig
6 |  | 2 | Dampfbremse: Flüssigkunstoff mehrlagig
7 |  | 3 | Dampfbremse: AL-Folie
8 |  | 4 | Dampfbremse: Verbundfollie
9 |  | 5
6
7
GH | Umhüllungen | 8
9
00 | Umhüllung: Keine
10 | Aluminium (RF1) | IJ | Dämmstoffe
11 | Umhüllung: Aluman glatt
12 | Umhüllung: Aluman stucco | 00 | Dämmstoff: Kein
13
14 |  | 10 | Mineralfaser (RF1)
15 |  | 13 | Dämmstoff: Steinwoll-Drahtnetzmatten
16 |  | 20 | Mineralfaser (RF1)
20 | galvanisiertes Eisen (RF1) | 21 | Dämmstoff: Mineralwoll-Lamellenmatten
21 | Umhüllung: Galv. Eisenblech | 40 | PIR / PUR (RF3)
22 |  | 42 | Dämmstoff: PUR-Ortschaum
23 |  | 60 | Flexibler Elastomerschaum (RF2, RF3, RF3cr)
30 | Chromstahl V2a (RF1) | 62 | Synth. Kautschuk Platten/Mattenmaterial
31 | Umhüllung: Chromstahlblech
32
33
40 | Chromstahl V2a (RF1)
41 | Umhüllung: Rostfreies Drahtgeflecht
ISOLSUISSE - Ausführungsnummern-Index 2023
6 | Brandschutz Abschottungen EF.GHIJ
E | Ausführung
0 | Brandschutzsystem: Kein
1 | Abschottungen von Kabel-. Kabeltrassen
2 | Abschottungen von brennbaren Rohren | F | Systemausführung
3 | Abschottungen von nicht brennbaren Rohren | 0 | kein Material
4 | Abschottungen von kombinierten Installationen | 1 | Weichabschottung
5 |  | 2 | Hartabschottung
6 |  | 3 | Modulabschottung
7 |  | 4 | Schaumabschottung
8 |  | 5 | Kissenabschottung
9 |  | 6
7
GH | Systemhalter | 8
00 | kein Systemhalter | 9
10 | Promat AG
20 | Firentis AG | IJ | Feuerwiderstand / Systeme
30 | bv-Brandschutzvertriebs AG | 10 | Kabel
40 | Flamro GmbH | 11 | EI30
50 | Systemhalter | 12 | EI60
60 | Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH | 13 | EI90
70 | Systemhalter | 14 | EI30 mehrlagig
80 | Systemhalter | 15 | EI60 mehrlagig
90 | Systemhalter | 16 | EI90 mehrlagig
ISOLSUISSE - Ausführungsnummern-Index 2023
7 | Brandschutz Bekleidungen EF.GHIJ
E | Ausführung
0 | kein Brandschutz
1 | Reserve
2 | Brandschutzsystem: Lüftungsleitungen selbstständig | IJ | Feuerwiderstand / Systeme
3 | Brandschutzsystem: Bekleidung von Lüftungsrohren | 00 | Dämmstoff: Kein
4 | Brandschutzsystem: Bekl. von Lüftungskanälen | 10 | EI30
5 | Brandschutzsystem: Bekl. von Stützen und Träger | 11 | Einlagig
6 | Brandschutzsystem: Bekl. von Kabeln und Kabeltr. | 12 | Mehrlagig
7 | Brandschutzsystem: Bekleidung von Schächten | 20 | EI60
8 |  | 21 | Einlagig
9 |  | 22 | Mehrlagig
|  | 30 | EI90
F | Material | 31 | Einlagig
0 | kein Material | 32 | Mehrlagig
1 | Faser- oder zementgebundene Platten | 40 | EI120
2 | Gipsplatten | 41 | Einlagig
3 | Mineralwollplatten | 42 | Mehrlagig
4 | Mineralwollmatten/schalen | 50 | EI180
5 |  | 51 | Einlagig
6 |  | 52 | Mehrlagig
7 |  | 60 | Stützen/Träger
8 |  | 61 | Stützen und Träger aus Stahl einlagig
9 |  | 62 | Stützen und Träger aus Stahl mehrlagig
|  | 65 | Rundprofile einlagig
|  | 66 | Rundprofile mehrlagig
|  | 80 | Schachtwände
GH | Systemhalter | 81 | Schachtwand ohne Ständer EI30
00 | kein Systemhalter | 82 | Schachtwand ohne Ständer EI60
10 | Promat | 83 | Schachtwand ohne Ständer EI90
11 | Promat (nur Innenbereich) | 84 | Schachtwand mit Ständer EI30
20 | Reserve | 85 | Schachtwand mit Ständer EI60
30 | Reserve | 86 | Schachtwand mit Ständer EI90
40 | Reserve | 90 | Kabelkanäle
41 | Reserve | 91 | Funktionserhalt EI30
50 | Knauf Insulation | 92 | Installationskanäle EI 30
60 | Reserve | 95 | Funktionserhalt EI90
70 | Flumroc | 96 | Installationskanäle EI 90
80 | Paroc
90 | Reserve